|  | Опросный лист на очистные сооружения хозяйственно-БЫТОВЫХ сточных вод |
| --- | --- |
| 1. Заказчик |  |
| Адрес |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| 2. Наименование и местонахождение объекта |
| 3. Производительность очистных сооружений |
| Суточная производительность, м3/сутки |  |
| Часовая производительность (максимальный приток), м3/час |  |
| Численность населения, чел. |  |
| 4. Исполнение очистных сооружений |
| А) Наземное исполнение; Б) Подземное исполнение; В) Наземное в насыпи; Г) Подземное в насыпи; Д) В здании; Е) Другое (указать) |  |
| 5. Тип объекта |
| А) Новое строительство; Б) Проектируемый объект; В) Тендер; Г) Другое (указать) |  |
| 6. Характеристики загрязнений сточных вод, поступающих на очистку |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |
| БПК5, мг/л |  |
| Азот аммонийный, мг/л |  |
| Фосфаты, мг/л |  |
| ХПК, мг/л |  |
| рН |  |
| Температура, °С |  |
| 7. Характеристики загрязнений очищенных сточных вод |
| Взвешенные вещества, мг/л |  |
| БПК5, мг/л |  |
| Азот аммонийный, мг/л |  |
| Азот нитратный, мг/л |  |
| Азот нитритный, мг/л |  |
| Фосфаты, мг/л |  |
| ХПК, мг/л |  |
| рН |  |
| Температура, °C |  |
| 8. Предпочтительный способ обеззараживания сточных вод |
| А) Установка ультрафиолетового обеззараживания; Б) Гипохлорит натрия; В) Другое |  |
| 9. Сброс очищенных сточных вод |
| А) В водоем рыбохозяйственного назначения; Б) На рельеф; В) В городскую канализацию; Г) Повторное использование очищенной воды; Д) Другое (указать) |  |
| 10. Способ утилизации образующегося осадка |
| А) Вывоз специализированным автотранспортом в места утилизации; Б) Механическое обезвоживание осадка; В) Сушка на иловых картах; Г) Другое (указать) |  |
| 11. Подвод сточных вод на очистку |
| А) Напорный подвод сточных вод от КНС; Б) Самотечный подвод (указать глубину залегания и диаметр подводящего трубопровода); В) Другое (указать) |  |
| 12. Отвод очищенных сточных вод |
| А) Напорный (указать требуемый напор на выходе); Б) Самотечный отвод; В) Другое (указать) |  |
| 13. Комментарии и дополнительная информация |
| Подпись и дата заполнения |  |